## List1
Závlahový systém 16+8 pro fotbalové hřiště SK Slavia Libřice 1 postřikovač Hunter I 25 na sekci
Závlahový systém | množství | kód | Jedn. cena | celkem
potrubí PE-HD 40 PN 7,5 | 540 | 1292
potrubí PE-HD 40 PN 12,5 | 338 | 1262
potrubí PE-HD 50 PN 12,5 | 20 | 1263
koleno 90°DN 40 | 30 | 4255
koleno 90°DN 50 | 3 | 4256
Spojka přímá DN 40 | 4 | 4006
DG přechod 40-5/4" vnější | 6 | 4115
T 40 | 6 | 4405
T 40-50-40 část - DG 50-6/4" ven | 1 | 4114
T 40-50-40 část T kus 40-6/4"-40 vnitřní | 1 | 4561
DG přechod vnitřní 40-1" | 24 | 4159
Koleno DN 40-1" vnitřní | 24 | 4359
Redukce 5/4"-1" | 26 | 5391
T kus 5/4" | 18 | 5374
Koleno 5/4" | 12 | 5314
Dvojnipl 5/4" | 22 | 5254
Šachta Ventilová zátěžová JUMBO RB | 6 | 2018007
Postřikovač Hunter I-25 | 24 | 22510
Swing Joint 1" | 24 | 47170
Elektroventil PGV 100 MM 1" | 24 | 15005
Štěrk pod šachty | 1
Cena za závlahový systém |  |  |  | 0
Elektroinstalace, ovládání, jištění, spouštění
rozvodnice modulů 24 | 1
hlavní jistič rozvaděče 25A "C" | 1 | 5164
jistič hlavního závlahového čerpadla | 1 | PL6-C20/3
Stykač instalační Elko VS425-40 24V AC/DC na závlahové čerpadlo v nádrži | 1 | 209970700033
Jistič ovládací jednotky 1p | 1 | 39400
Motorový spouštěč tepelná ochrana čerpadla | 1 | 39428
Ovládací jednotka PRO-HC 24 | 1 | 43537
čidlo Rain Clik | 1 | 12130
Kabel CYKY 5x1.5 pro ovládání el. Ventilů | 640 | 13355
Vodotěsné konektory | 30 | 13009
Cena za elektroinstalace, ovládání, jištění, spouštění |  |  |  | 0
Čerpací stanice zavlažování z aku nádrže
Filtr diskový 2" velkoobjemovýAZUD | 1 | 6530
elektropřípojka k závlahovému čerpadlu CYKY 5x2,5 | 44 | 13405
kabelová spojka na čerpadlo | 1
Ponorné čerpadlo VN 9/8 400V 3,0 kW do nádrže | 1 | ZB00001131
Akumulační jímka podzemní plastová, samonostná, nepojízdná 18m3 cena | 1 | 87118
doprava akumulační nádrže - nadrozměr | 1
osazení nádrže - odhad, vč. spodní desky, práce JCB, obsyp. Materiál 15m3 - bez odvozu zeminy na skládku - skládkování do 150m | 1
tvarovky pro napojení čerpadla v nádrži | 1
Nipl red. 2"-5/4" | 1 | 5427
Zpětná klapka 2" mosaz | 1 | 8335
Dvojnipl 2" | 2 | 5256
Redukce 2"-6/4" | 1 | 5398
DG 63-2" vnější | 2 | 14118
DG 50-6/4" vnější | 1 | 14114
Šroubení 2" | 2 | 8305
Kulový kohout 1" mosaz MF | 1 | 8083
Dvojnipl redukovaný 6/4"-1" | 1 | 5419
Pancéřová hadice 1" nerez | 1 | 51012
T 1" | 2 | 5373
Nipl 1" | 3 | 5253
Pojišťovací ventil 1" nastavitelný | 1 | 8251
DG 32-1" vnější | 1 | 4109
Tlaková expanzní nádoba GW 24l | 1 | 50781
ostatní tvarovky | 1
Koleno 32-1" vnitřní | 1 | 4358
Cena za čerpací stanice zavlažování |  |  |  | 0
doplnění hasičského čerpadla
jistič hasičského čerpadla | 1 | PL6-C20/3
Stykač instalační Elko VS425-40 24V AC/DC na hasičské čerpadlo v nádrži | 1 | 209970700033
kabel pro ovládání hasičského čerpadla CYKY 2x1,5 | 98 | 13352
kabel pro blokaci běhu nasucho CYKY 2x1,5 | 49 | 13352
přívodní kabel k hasičskému čerpadlu CYKY 5x2,5 | 44 | 13405
Kuličkový plovák TAURUS s kabelem 6 m - na blokaci hasičského čerpadla prtoti běhu nasucho | 1 | 50474
ovládací skříňka se zámkem pro spouštění hasičského čerpadla | 1
Motorový spouštěč tepelná ochrana hasičského čerpadla | 1 | 39428
Hasičské čerpadlo PRO PSX22.2 400V 2,2kW 2" dodávka okolo 20m3/hod tedy káď za cca 3 min. | 1 | ZB00061249
potrubí 63 PN 8 PE 80 přívod hasičské vody ke skruži | 68 | 1294
vývod koncovka "C" | 1 | 200
zátka "C" | 1 | 200
tvarovky na napojení hasičského čerpadla | 1
Cena za čerpací stanice zavlažování |  |  |  | 0
Ostatní náklady, montáž, zemní práce
Doprava osob a materiálu | 550
Loupání a pokládka travního drnu - v hrací ploše | 180
montáž závlahového systému | 1
elektropráce | 20
zemní práce - frézou klasické frézování pro závlahu hl. 400-500mm | 575
zásyp a hutnění strojní | 575
zpracování přípravné dokumentace | 1
Cena ostatních nákladů a montáž |  |  |  | 0
Cena celkem bez DPH |  |  |  | 0
CENA CELKEM S DPH 21% |  |  |  | 0
Uvedené ceny jsou bez 21% DPH, které bude účtováno dnem fakturace
V Hradci Králové dne 23.12.2023